Муниципальное общеобразовательное учреждение «Архангельская  средняя  школа»

| РАССМОТРЕНО Протокол заседания общего собрания трудового коллектива МОУ «Архангельская СШ» от 03.03.2022г. № 2 | УТВЕРЖДЕНО Приказом директора от 03.03.2022г. № 91 |
| --- | --- |

ИОТ – ____________

ИНСТРУКЦИЯ

по охране труда при проведении занятий в кабинете ОБЖ

- ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА

  - К занятиям в кабинете  ОБЖ допускаются лица, прошедшие медицинский осмотр и инструктаж по охране труда.

  - Опасные факторы:

- нарушения осанки учащихся, искривления позвоночника, развитие близорукости при неправильном подборе размеров ученической мебели;

- нарушение остроты зрения при недостаточной освещенности в кабинете;

- поражение электрическим током при неисправном электрооборудовании кабинета.

  - При получении учащимся травмы оказать первую помощь  пострадавшим, сообщить об этом администрации учреждения и родителям пострадавшего, при необходимости отправить его в ближайшее лечебное учреждение.

- ТРЕБОВАНИЯ  ОХРАНЫ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

  - Включить полностью освещение в кабинете, убедитесь в исправной  работе светильников. Уровень  освещенности в кабинете должен  быть не менее 300 люкс при люминесцентных лампах или светодиодных лампах.

  - Убедитесь в исправности электрооборудования кабинета: светильники должны быть надежно подвешены к потолку и иметь светорассеивающую арматуру; коммутационные коробки должны быть закрыты крышками; корпуса и крышки выключателей и розеток не должны иметь трещин и сколов, а также оголенных контактов.

  - Проверить санитарное состояние  кабинета и проветрить его, убедиться в  целостности стекол в окнах.

- ТРЕБОВАНИЯ  ОХРАНЫ ТРУДА ВО ВРЕМЯ ЗАНЯТИЙ

  - С целью обеспечения надлежащей естественной освещенности в кабинете не расставлять на подоконнике цветы.

  - Стекла окон очищать от пыли и грязи не реже 2-х раз в год, очистку светильников производить не реже одного раза в 3 месяца. Привлекать учащихся к этим работам, а также к оклейке окон запрещается.

  - При открывании окон рамы фиксировать в открытом положении крючками. При открывании фрамуг обязательно должны быть ограничители.

  - Во избежание падения из окна, а также ранения стеклом, не вставать на подоконник.

- ТРЕБОВАНИЯ  ОХРАНЫ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ.

  - При плохом самочувствии сообщить об этом учителю.

  - При прорыве системы отопления удалить учащихся из кабинета , перекрыть задвижки в тепловом узле здания и вызвать слесаря-сантехника.

  - При возникновении пожара немедленно эвакуировать учащихся из здания, сообщить о пожаре в ближайшую пожарную часть  и приступить к тушению очага возгорания с помощью первичных средств пожаротушения.

  - При получении учащимся травмы оказать первую помощь пострадавшему, сообщить об этом администрации учреждения и родителям пострадавшего, при необходимости отправить его в ближайшее лечебное учреждение.

- ТРЕБОВАНИЯ  ОХРАНЫ ТРУДА  ПО ОКОНЧАНИИ ЗАНЯТИЙ

  - Выключить демонстрационные электрические приборы.

  - Закрыть окна  и выключить свет.

С инструкцией ознакомлены:

_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________